表二：二期人工气候室建成后成本核算表

| 房 间 | 建造成本 （元/㎡） | 可用 面积（㎡） | 其中易损品 所占比例 及使用寿命 | 其他设备 所占比例 及使用寿命 | 按成本核算费用（使用寿命按年、月计算） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生长室1-8 | 11700 | 6.6- 8.6不等 | 21%，1年以上 （特别是灯， 其使用寿命 与光照时间 和强度有关） | 79%， 5年以上 | 4080元/ 年. ㎡ （按月计算为每平米 340元） | 1.无人为 损坏； 2.水电费 除外。（根据一期使用情况，估算每天50-80度不等，即50-80*0.6元/度=30-48元/天） |
| 生长室9 | 12600 | 20 | 21%，1年以上 （特别是灯， 其使用寿命 与光照时间 和强度有关） | 79%， 5年以上 | 4320元/ 年. ㎡ （按月计算为每平米 360元） |  |
| 储藏室1-2 | 6300 | 130 | 12%，3年以上 | 88%， 10年以上 | 75元/ 年.周转箱 |  |

2016.9.21