表三：地下室二期人工气候室租赁申请表

| 类型 | 序号（图上由南向北） | 面积（m2） | 申请房间面积（可以单间或合用） | 技术指标 | 对申请事由简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4层培养架气候室6间 | 1 | 8.6 |  | 控温5～45℃； 控湿50～85%； 光照10000Lux/层； 新风换气量≥200m3/h（每组4层培养架） |  |
|  | 2 | 8.6 |  |  |  |
|  | 3 | 8.6 |  |  |  |
|  | 4 | 6.6 |  |  |  |
|  | 5 | 6.6 |  |  |  |
|  | 6 | 6.6 |  |  |  |
| 2层培养架（顶层大灯）气候室2间 | 7 | 9 |  | 控温5～45℃； 控湿50～85%； 顶置光照1500-80000Lux； 光照10000Lux/层； 新风换气量≥200m3/h（每组顶置光照和 2层培养架） |  |
|  | 8 | 9 |  |  |  |
| 无培养 架气候室1间 | 9 | 20 |  | 控温20～45℃； 控湿50～85%； 光照1500-100000Lux； 新风换气量≥200m3/h |  |
| 种子库 2间 | 1 | 66 |  | 控温：-20℃～10℃，控湿：≤20% |  |
|  | 2 | 64 |  |  |  |

2016.9.21