表一：地下室二期人工气候室概况和在用一期分配情况表

| 类型 | 序号（由南向北） | 面积（m2） | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4层培养架气候室6间 | 1 | 8.6 | 控温5～45℃； 控湿50～85%； 光照10000Lux/层； 新风换气量≥200m3/h（每组4层培养架） | 一期分配情况： 水稻团队5间（万建民、江玲 等3间，张红生、黄骥等2间）； 小麦团队3间（王秀娥、曹爱 忠等3间）； 棉花团队3间（张天真、郭旺珍、周宝良等3间）； 大豆团队4间（喻德跃2间、 李艳1间、智海剑1间）； 蔬菜团队3间（侯喜林、熊爱生、李义各1间）； 赵方杰、黄朝锋1间； 章文华1间； 张文利1间； 麻浩、关雪莹和李义三组 合用1间。 合计22间。 另外，4间种子库共用。 |
|  | 2 | 8.6 |  |  |
|  | 3 | 8.6 |  |  |
|  | 4 | 6.6 |  |  |
|  | 5 | 6.6 |  |  |
|  | 6 | 6.6 |  |  |
| 2层培养架 （顶层大灯）气候室2间 | 7 | 9 | 控温5～45℃； 控湿50～85%； 顶置光照1500-80000Lux； 光照10000Lux/层； 新风换气量≥200m3/h（每组顶置光照和 2层培养架） |  |
|  | 8 | 9 |  |  |
| 无培养架 气候室1间 | 9 | 20 | 控温20～45℃； 控湿50～85%； 光照1500-100000Lux； 新风换气量≥200m3/h |  |
| 种子库2间 | 1 | 66 | 控温：-20℃～10℃，控湿：≤20% |  |
|  | 2 | 62 |  |  |
| 操作间2间 | 1 | 62 | 有实验台桌、上下水、电和空调等设施 |  |
|  | 2 | 40 |  |  |

2016.9.21